### АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

### ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 14.02.2020 | № | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Пашково |  |  |  |

Об утверждении реестра источников противопожарного водоснабжения на территории Юрсовского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников противопожарного водоснабжения на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

1. Утвердить реестр источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области согласно приложению № 1к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области (приложение № 2).

3. Назначить ответственным за сопровождение пожарных машин к местам забора воды Копылова Николая Борисовича – водителя администрации Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

4. Рекомендовать председателю СПОСК «Юрсово» обеспечить круглосуточный доступ к источникам центрального холодного водоснабжения с целью забора воды для тушения пожаров.

4. Довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц.

5. Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

Глава  администрации  Юрсовского  сельсовета

Земетчинского района Пензенской области                              Е.А. Лентовская

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Юрсовского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области от 14.02.2020 № 5

Реестр

источников противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

| № п\п | Наименование | Местоположение | Характеристики объекта (объём, глубина, иные характеристики) | Состояние пирса | Возможность использования в зимний период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный водоём | с. Юрсово ул. Калинина | более 10000 м3 | удовлетворительное | да | Забор воды с плотины |
| 2 | Естественный водоём | п. Пашково ул. Молодежная | Более 10000 м3 | удовлетворительное | да | Забор воды с пирса |
| 3 | Пожарный гидрант | п. Пашково ул. Ленина д. 25 А (около здания детского сада) | - | удовлетворительное | да |  |
| 4 | Пожарный гидрант | п. Пашково ул. Мира д. 36 (колодец около храма прп. Серафима Саровского) | - | удовлетворительное | да |  |
| 5 | Пожарный гидрант | п. Пашково ул. 40 лет Победы д. 4 (территория мебельного цеха) | - | удовлетворительное | да |  |
| 6 | Оборудованная водонапорная башня | п. Пашково ул. Пионерская | 45 куб. м | удовлетворительное | да | Председатель СПОСК «Юрсово» Рябова Ирина Геннадьевна Тел. 89023479920 |
| 7 | Оборудованная водонапорная башня | п. Пашково ул. Молодежная | 20 куб. м | удовлетворительное | да | Председатель СПОСК «Юрсово» Рябова Ирина Геннадьевна Тел. 89023479920 |
| 8 | Оборудованная водонапорная башня | п. Пашково ул. Островского | 20 куб. м | удовлетворительное | да | Председатель СПОСК «Юрсово» Рябова Ирина Геннадьевна Тел. 89023479920 |
| 9 | Пожарная емкость | п. Пашково ул. Ленина д. 1 А (около СДК) | 30 куб.м | удовлетворительное | да | - |
| 10 | Пожарная емкость | п. Пашково ул. Ленина д. 7А (около школы) | 30 куб. м | удовлетворительное | да | - |
| 11 | Пожарная емкость | п. Пашково ул. Пионерская д. 34 (территория бывшей мехбазы) | 45 куб. м | удовлетворительное | да | - |
| 12 | Пожарная емкость | п. Пашково ул. Ленина (территория ж/д станции) | 45 куб.м | удовлетворительное | да | - |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Юрсовского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области от 14.02.2020 № 5

Правила учета и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области (далее – Правила) действуют на всей территории муниципального образования.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников противопожарного водоснабжения (далее – ИПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИПВ должно обозначаться указателями, а также указывается уполномоченным для этого работником администрации Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

2. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

2.1. Проверка ИПВ производится не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке ИПВ проверяется:

- наличие на видном месте указателя;

- возможность беспрепятственного подъезда к ИПВ;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности водоема) в случае проверки естественных водоемов.

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области не реже одного раза в пять лет проводит инвентаризацию ИПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИПВ, расположенных на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИПВ, произвести устранение выявленных недостатков. В случае проведения капитального ремонта или замены ИПВ сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИПВ проводится за счет средств собственника ИПВ.

4. Особенности эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка ИПВ от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца; при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован;

- проверка подъездов к ИПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды естественных водоемов устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

Приложение № 1

к правилам учета и проверки

источников противопожарного

водоснабжения на территории

Юрсовского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области

АКТ

проверки источника противопожарного водоснабжения

_______________________                                             « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния источника противопожарного водоснабжения

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение № 2

к правилам учета и проверки

источников противопожарного

водоснабжения на территории

Юрсовского сельсовета

Земетчинского района

Пензенской области

Реестр

источников противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

| № п\п | Наименование | Местоположение | Характеристики объекта (объём, глубина, иные характеристики) | Состояние пирса | Возможность использования в зимний период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |